**南通市第二人民医院清淤、疏通服务项目（第二次）询价文件**

**项目编号:NTEYZWKGG2023012**

一、 项目及需求：

（一）项目名称：南通市第二人民医院清淤、疏通服务项目（第二次）

（二）项目预算：30000.000元（超过预算为无效报价）

（三）服务期限：1年,如中标人无违约事项,并双方满意,可以续签2次,每次1年.

（四）投标人资格条件：

1. 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

2.必须具有独立的法人资格。

3. 本次项目不接受联合体投标，不允许投标人对本招标项目进行分包和转包。

（五）报价含税费、施工费、材料费、设备费、人工费及施工过程中涉及到的其他一切费用。

（六）项目需求：

第1次公告递交的投标文件有效,无需重做。

投标人可勘察现场，联系人顾诗枢13515202812

污水调节池、污水管、雨水管、窨井（污水井、雨水井）、集水坑、地沟及化粪池清淤疏通、清挖粪渣杂物（含地下）。

1.院内污水管、雨水管每年必须全面疏通四次以上。特殊部位的管路（如食堂、各病房楼前后）因饭菜沉渣、人员密集的原故，必须及时疏通。

2.院内窨井（污水井、雨水井）必须每年正常清淤疏通四次以上。特殊部分的窨井（如食堂旁、各病房楼下）因各种原因发生杂物较多，必须及时疏通。

3.院内所有的化粪池每年必须清挖粪渣杂物及垃圾一次以上，地下室公共厕所粪池每季度清理一次，并负责外运。

4.院内污水调节池、格栅池需每年清理一次，保证池底无淤积。

5.施工中所清理的污泥、废杂、废水，由乙方处理，如发生责任问题，一切损失由乙方承担。

6.乙方保证甲方所有管路常年畅通，如有堵塞随叫随到，并不增加甲方费用。

7.合同期间，所有用工人员的生产安全、人生安全责任由中标单位自负，招标单位不承担任何责任。

8.承包费用于合同到期后一次性支付。

**二、评标方法**

本次采购为最低价中标法。本项目不接受备选方案或有选择的报价，只允许一个报价。如投标不足三家时，可变更采购方式。如出现相同最低价，则最低价者进行再报价，直至产生唯一最低价。

**三、付款方式**

投标人中标后，签订合同前，支付中标金额的10%作为履约保证金，服务期满无违约事项一次性无息退还。

中标人完成采购人服务内容，并且中标人无其他违约事项，采购人在合同期满2个月后一次性付清合同款。付款方式为转账支付。

四、投标材料要求（下列材料加盖单位公章，按序装订，一式两份）

1.公司营业执照复印件

2.法定代表人身份证复印件

3.法定代表人授权书（法定代表人参加可不提供）

4.被授权人身份证复印件（法定代表人参加可不提供）

5.报价表(格式见附件)

五、标书送达地址及时间、开标时间

1、标书密封后送达或邮寄地址：南通市崇川区新华路298号第二人民医院采购管理科江宇彤13646269580

2、投标接受截止时间：2024年1月12日下午5：00

3、开标时间：医院择期开标

六、联系方式：

采购单位：南通市第二人民医院

采购单位联系人：赵老师13813725151；邓老师17696757807

南通市第二人民医院

2024年1月9日

附件1：询价文件

附件2：报价一览表